Ruda Różaniecka, dnia 12 lipca 2019 r.

Znak sprawy ZSzRR.241.3.2019

## Formularz oferty

### na wykonanie  dostawy*, usługi*, roboty budowlanej* poniżej 30 000 euro

w Szkole Podstawowej im. kpt. Władysława Ważnego w Rudzie Różanieckiej

#### I.* Zamawiający – [Nazwa, adres]

Szkoła Podstawowa im. kpt. Władysława Ważnego w Rudzie Różanieckiej

37-613 Ruda Różaniecka 180

##### II.*Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa - wykonanie przegrody z drzwiami dymoszczelnymi zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się dymu na korytarzu wraz 
z dokumentacją wykonawczą zgodnie z decyzją organu Państwowej Straży Pożarnej.

Wymagania:

- przegroda maksymalnie przeszklona na profilach aluminiowych,

- dokładne miejsce usytuowanie w budynku zostanie wskazane przez inwestora,

- powierzchnia otworu do zabudowy: szerokość 2,67 m, wysokość 3,27 m, (obowiązkiem wykonawcy będzie samodzielne dokonanie pomiarów w miejscu wskazanym przez inwestora),

- drzwi dwuskrzydłowe dymoszczelne klasy Sm, stale otwarte wyposażone                    w elektrotrzymacze zamontowane w drzwiach,

- szerokość drzwi w świetle ościeżnicy: co najmniej 1,80 m,

- szerokość skrzydła głównego w świetle ościeżnicy: co najmniej 0,90 m

- zamknięciem drzwi sterować będzie centrala wyposażona m.in. w dwie optyczne czujki dymu zamontowane po obu stronach drzwi w odległości 2 m od drzwi.

- po zamknięciu drzwi przez centralę będzie możliwość ich ręcznego otwarcia,

- przed rozpoczęciem prac należy sporządzić projekt wykonawczy uzgodniony    z inwestorem a następnie zatwierdzony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- wszystkie zastosowane materiały, wyposażenie, osprzęt itp. będą posiadały stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych itp.

- Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2019 r.

- Okres gwarancji: 1 rok

- Warunki płatności: przelew 14-dniowy

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

III.* Forma złożenia oferty

Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r. w formie:

- pisemnej (osobiście, listownie) na adres:

Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej

Szkoła Podstawowa im. kpt. Władysława Ważnego

37-613 Ruda Różaniecka 180

- faxem na numer: 166319881

- w wersji elektronicznej na e-mail: zs_ruda_rozaniecka@wp.pl

###### IV.** Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa:.................................................................................................................

………..................................................................................................................

Adres:...................................................................................................................

..............................................................................................................................

NIP:......................................................................................................................

Nr Rachunku Bankowego:...................................................................................

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto: .................................................... zł

podatek VAT: ................................................zł

cenę brutto: ....................................................zł

Słownie brutto: ...............................................................................................................................zł

- Oświadczam, że cena zawiera prawidłowo naliczony podatek VAT zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oświadczam, że w przypadku wyboru oferty podpiszę umowę i zrealizuję zamówienie.

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

.................................., dnia .......................		.............................................

(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej)

* wypełnia Zamawiający

** wypełnia Wykonawca